## Лист1
ООО НПП «ТЕПЛОТЕХНИКА»
452620, Башкортостан, г Октябрьский, ул. Кооперативная,140, т/ф (34767) 3-93-05, 3-91-22
www.termotek.ru e-mail:teplotehnica1@yandex.ru , moscow@termotek.ru
Цены на производимую продукцию с 01.12.2014 г.
Парогенераторы электрические ТЭНовые
Назначение : производство водяного насыщенного пара (10÷500) кг в час в зависимости от исполнения) избыточным давлением от 0,05 МПа до 0,8 МПа (0,5-8,0 кг/кв.см) и температурой от 105°С до 180°С для технологических целей
Применение: отрасли промышленности, где в производственных процессах применяется насыщенный или водяной пар
Электропарогенератор ЭПГ поставляется в виде единого моноблока максимальной заводской готовности с полной электрической и гидравлическая обвязкой. На месте установки требуется только три подключения : к водопроводу, паропроводу, электросети. Автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала. Плавное регулирование и задание потребителем необходимой мощности и паропроизводительности и его автоматическое поддержание (плавное регулирование и задание необходимой мощности (паропроизводительности) производиться потребителем простым поворотом ручки регулятора мощности на передней панели блока управления) Регулирование и задание потребителеми необходимого избыточного давления и его автоматическое поддержание. Диапазон регулировки рабочего давления (0,5÷5.5) (кгс/см) Реализована работа парогенератора(исполнение Ц) в замкнутом режиме с возвратом отработанного пара в виде конденсата. Не подлежит регистрации в органах Гостехнадзора (объем котла менее 25 литров)
Обозначение | Паропроизво- дительность кг/ч | Мощность кВт | Макс давление кг/см, | Цены в руб.(с НДС)
|  |  |  | исполнение ТС | исполнение ТУ | исполнение ТУП | исполнение ТЦ | исполнение ТЦП
ЭПГ-10 | 10 | 7.5 | 5.5 | 50000 | 53000 | 62000 | 78000 | 93500
ЭПГ-20 | 20 | 15 | 5.5 | 52000 | 55000 | 63000 | 80000 | 95000
ЭПГ-25 | 25 | 19 | 5.5 | 56000 | 59000 | 66000 | 84000 | 97000
ЭПГ-30 | 30 | 22 | 5.5 | 61000 | 64000 | 73000 | 89000 | 99000
ЭПГ-40 | 40 | 30 | 5.5 | 63000 | 66000 | 75000 | 91000 | 100000
ЭПГ-50 | 50 | 38 | 5.5 | 77000 | 80000 | 89000 | 105000 | 113000
ЭПГ-60 | 60 | 45 | 5.5 | 82000 | 85000 | 94000 | 110000 | 119000
ЭПГ-75 | 75 | 57 | 5.5 | 89000 | 92000 | 109000 | 117000 | 134000
ЭПГ-100 | 100 | 76 | 5.5 | 102000 | 105000 | 129000 | 130000 | 158000
ЭПГ-125 | 125 | 93 | 5.5 | 132000 | 135000 | 160000 | 161000 | 188000
ЭПГ-150 | 150 | 114 | 5.5 | 197000 | 200000 | 220000 | 224000 | 248000
ЭПГ-200 | 200 | 152 | 5.5 |  | 220000 | 250000 | 260000 | 290000
ЭПГ-250 | 250 | 185 | 5.5 |  | 290000 | 320000 | 330000 | 360000
ЭПГ-300 | 300 | 225 | 5.5 |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
ЭПГ-400 | 400 | 300 | 5.5 |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
ЭПГ-500 | 500 | 375 | 5.5 |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
ЭПГ-600 | 600 | 450 | 5.5 |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
По отдельному заказу изготовливаем парогенераторы: Паропроизводительностью более 600кг/ч;
Исполнение ТУ (Универсальное) - Электропарогенератор ЭПГ предначен для прямой подачи пара на обьект. Возможна работа как от центрального водоснабжения так и емкости потребителя(привозной воде) Электропарогенератор поставляется в виде единого моноблока максимальной заводской готовности с полной электрической и гидравлическая обвязкой и состоит из следующих узлов: -несущий каркас для монтажа всех частей парогенератора; -котел (съемные с шасси с Тэнами из нержавеющей стали, уровномерная колонка для поддержания уровня воды в парогенераторе, паровой патрубок с регулировочным краном и предохранительным клапаном по пару, продувочный патрубок с краном, обратный клапан); -насосная установка с защитой от насоса « сухого» хода и системой поддержания уровня воды (насос, электромагнитный клапан, фильтр, манометр, датчик сухого» хода, кран подачи воды); - система ступенчатой регулировки паропроизводительности (мощности) и его автоматической поддержки - система регулировки давления парогенератора и его автоматической поддержки - система регулирования и поддержания уровня воды в парогенераторе вне зависимости от от качества(проводимости) воды поплавкого типа(работа на дистилированной воде), - блок управления с аппаратами управления, контроля, защиты и световой сигнализации для обеспечения работы систем парогенератора; - группы безопасности (рабочее реле-регулятор давления, система поддержания уровня воды в парогенераторе вне зависимости от от качества(проводимости) воды поплавкого типа, система аварийной защиты от работы ТЭНов без воды («сухого» хода), предохранительный клапан по пару) - система трубопроводов для гидравлической обвязки по пару, питательной и продувочной воде.
Исполнение ТС Парогенератор предназначен для работы только от системы центрального водоснабжения. Комплектация как у парогенераторов поставляемых всеми производителями аналогичного оборудования (отсуствие насоса). Давление пара в парогенераторе в зависимости от давления в сети центрального водоснабжения.
Исполнение ТУП - Парогенератор с плавной регулировкой мощности. Дополнительно к Исполнение ТУ( универсальному исполнению)- плавная регулировки мощности (тиристорная ) Плавная регулировки мощности( паропроизводительности) парогенератора от 25 до 100% от номинала обеспечивает экономию расхода электроэнергии за счет возможности установки минимально требуемой для технологического процесса мощности.
Исполнение ТЦ — Парогенератор предназначен для работы по замкнутому циклу в с возвратом отработанного пара в виде конденсата. Обеспечивает экономию за счет повторного использования конденсата в виде горячей воды (экономия расхода воды до 95%, нет необходимости в ее повторном нагреве и соответственно энергозатрат-экономия электроэнергии до 20%). Дополнительно к универсальному исполнению: бак возврата конденсата из нержавеющей стали с элементами подключения к линии возврата конденсата и блоком автоматики (автоматизированная система регулирования и поддержания уровня воды в баке), высокотемпературный нагнетательный насос с защитой от «сухого хода», блок контроля и поддержания температуры конденсата подпиткой водой из магистрали с помощью электромагнитного вентиля. Изделие поставляется в виде единого модуля с полной электрической и гидравлической обвязкой.
Исполнение ТЦП — Парогенератор с плавной регулировкой мощности для работы по замкнутому циклу в с возвратом отработанного пара в виде конденсата. Дополнительно к Исполнение ТЦ- плавная регулировки мощности (тиристорная ) Плавная регулировки мощности( паропроизводительности) парогенератора от 25 до 100% от номинала обеспечивает экономию расхода электроэнергии за счет возможности установки минимально требуемой для технологического процесса мощности.
Получение дополнительных функций парогенератора обеспечивается потребителем набором следующих опций: -Котел парогенератора из нержавеющей стали (опция Н) ЭПГ 5÷30 +19000р; ЭПГ 40÷60 +28000р; ЭПГ 75÷125 +36000р; ЭПГ 150÷300 +44000р; ЭПГ 400÷500 + 58000р(Все детали котла парогенератора, контактирующие с водой и паром изготовлены из нержавеющей стали для получения "чистого" пищевого пара); -Корпус парогенератора из нержавеющей стали (опция НК) ЭПГ 5÷60 +10000р; ЭПГ 75÷125 +12000р (корпус и обшивка парогенератора изготовлены из нержавеющей стали); -Система управления температурой продукта с функцией отключения по времени (опция Т) +8500р (задание, регулирование и поддержка температуры в техногическом процессе потребителя с функцией отключение по таймеру после окончания процесса (пропарка бетона, варка патоки, мармелада и других пищевых продуктов, приготовление творожной массы пастеризация молока и др) реализована возможность дистанционного пуск и остановки, датчик температуры в комплекте поставки) -Система програмного управления многоступенчатыми температурными режимам (опция П)+12000р (назначение-построения автоматических систем управления технологическими процессами в обрабатывающей, пищевой химической и других областях промышленности (задание, регулирование и поддержка температурно-временные харатеристик технологического процесса потребителя (скорость нарастания температуры и время выдержки при заданной температуре), програмное пошаговое ПИД регулирование - 3 программы по 5 шагов) -Система автоматического (дистанционного) управление мощностью (опция У)+19800р (автоматическое регулирование мощности (паропроизводительности) с помощью аналоговых сигналов управления 4…20 мА, 0…10 В, поступающих от внешних источников (регулятор, контроллер, компьютер), назначение-построения автоматических систем управления технологических процессов в различных областях промышленности) -Система водоподготовки (опция В) +34000р. (натрий-катионитный фильтр SF с автоматической регенерацией - умягчение воды, полная защита от отложений извести и накипи) Исполнение больше 5,5 кг/см2 до 8 кг/см2 (опция Д): ЭПГ 25÷250 +9500р; ЭПГ 300÷500 +10% от стоимости универсального исполнения. - Запасные части :нагревательные элементы ТЭНы от 250 до 800р (в зависимости от мощности и типоисполнения)
Парогенераторы ЭПГ не подлежат регистрации и не подконтрольны в органах Гостехнадзора. В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных" ПБ-10-575-03 (Утверждены постановлением Госгортехнадзора России № 89 от 11.06.2003 г.) электропарогенераторы ЭПГ производства НПП "Теплотехника" не подлежат регистрации и не подконтрольны в органах Гостехнадзора,(водяной объем составляет менее 25 литров).
Консультации по подбору парогенератора для Вашего производства и технологии т/ф (34767) 3-91-25, 3-93-35 Заказ парогенератора - отдел сбыта т/ф (34767) 3-91-20; 3-91-22 e-mail: teplotehnica1@yandex.ru