## Лист1
ООО НПП «ТЕПЛОТЕХНИКА»
452620, Башкортостан, г Октябрьский, ул. Кооперативная,140, т/ф (34767) 3-91-20, 3-91-22
www.termotek.ru e-mail:teplotehnica1@yandex.ru
Цены на производимую продукцию с 01.01.2010 г.
УСТАНОВКИ БЛОЧНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БКУЭ Установка блочная котельная электрическая БКУЭ-Э и БКУЭ-Т блок-контейнерного типа для теплоснабжение производственных и коммунальных объектов, удалённых от источников централизованного теплоснабжения
Устновка блочная котельная электродного типа БКУЭ-Э
Обозначение | Номинальная мощностькВт/ (Гкал) | Напряжение сети (В) | Номинальный ток, А | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | Диапазон регулирования | Диапазон регулирования температуры воды °С | Регулировка мощности % | Отапливаемая площадь при h потолков 2,8(кв.м) | Габаритные размеры,(ДхШхВ), м | Цены в руб. (с НДС)
БКУЭ-100 Э | 100/0,86 | 380 | 152 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 1000 | 3,5×2,2×2,45 | 444263
БКУЭ-200 Э | 200/0,172 | 380 | 304 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 2000 | 3,5×2,2×2,45 | 545000
БКУЭ-300 Э | 300/0,258 | 380 | 456 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 3000 | 3,5×2,2×2,45 | 592000
БКУЭ-400 Э | 400/0,344 | 380 | 608 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 4000 | 4,5×2,2×2,45 | 670650
БКУЭ-500 Э | 500/0,430 | 380 | 760 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 5000 | 4,5×2,2×2,45 | 756500
БКУЭ-600 Э | 600/0,516 | 380 | 910 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 6000 | 4,5×2,2×2,45 | 905000
БКУЭ-750 Э | 750/0,646 | 380 | 1140 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 25÷100 | 7500 | 4,5×2,2×2,45 | 952300
Устновка блочная котельная ТЭНового типа БКУЭ-Т
Обозначение | Номинальная мощностькВт/ (Гкал) | Напряже-ние сети (В) | Номинальный ток, А | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | Диапазон регулирования | Диапазон регулирования температуры воды °С | Кол-во ступеней регулирования мощности | Отапливаемая площадь при h потолков 2,8(кв.м) | Габаритные размеры,(ДхШхВ), м | Цены в руб. (с НДС)
БКУЭ-100 Т | 100/0,86 | 380 | 152 | 0,3/3 | 4 | 35 ÷ 85 | 4 | 1000 | 3,5×2,2×2,45 | 444263
БКУЭ-120 Т | 120/0,103 | 380 | 182 | 0,3/3 | 4 | 35 ÷ 85 | 4 | 1200 | 3,5×2,2×2,45 | 455266
БКУЭ-135 Т | 135/0,116 | 380 | 205 | 0,3/3 | 6 | 35 ÷ 85 | 6 | 1350 | 3,5×2,2×2,45 | 470564
БКУЭ-150 Т | 150/0,129 | 380 | 228 | 0,3/3 | 6 | 35 ÷ 85 | 6 | 1500 | 3,5×2,2×2,45 | 485862
БКУЭ-180 Т | 180/0,155 | 380 | 272 | 0,3/3 | 6 | 35 ÷ 85 | 6 | 1800 | 3,5×2,2×2,45 | 515104
БКУЭ-210 Т | 210/0,181 | 380 | 318 | 0,3/3 | 6 | 35 ÷ 85 | 6 | 2100 | 3,5×2,2×2,45 | 545650
БКУЭ-240 Т | 240/0,206 | 380 | 365 | 0,3/3 | 6 | 35 ÷ 85 | 6 | 2400 | 3,5×2,2×2,45 | 568600
БКУЭ-283 Т | 283/0,243 | 380 | 428 | 0,3/3 | 6 | 35 ÷ 85 | 6 | 2830 | 3,5×2,2×2,45 | 591100
БКУЭ-340 Т | 340/0,292 | 380 | 515 | 0,3/3 | 8 | 35 ÷ 85 | 8 | 3400 | 3,5×2,2×2,45 | 647400
БКУЭ-397 Т | 397/0,341 | 380 | 602 | 0,3/3 | 8 | 35 ÷ 85 | 8 | 3970 | 3,5×2,2×2,45 | 673600
БКУЭ-455 Т | 455/0,391 | 380 | 690 | 0,3/3 |  | 35 ÷ 85 | 8 | 4550 | 3,5×2,2×2,45 | 719800
БКУЭ-524 Т | 524/0,450 | 380 | 794 | 0,3/3 |  | 35 ÷ 85 | 10 | 5240 | 4,5×2,2×2,45 | 759700
БКУЭ-580 Т | 580/0,498 | 380 | 879 | 0,3/3 |  | 35 ÷ 85 | 10 | 5800 | 4,5×2,2×2,45 | 837810
БКУЭ-636 Т | 636/0,546 | 380 | 964 | 0,3/3 |  | 35 ÷ 85 | 12 | 6360 | 4,5×2,2×2,45 | 918060
БКУЭ-694 Т | 694/0,596 | 380 | 1052 | 0,3/3 |  | 35 ÷ 85 | 12 | 6940 | 4,5×2,2×2,45 | 937320
БКУЭ-750 Т | 750/0,646 | 380 | 1140 | 0,3/3 | 25÷100 | 35 ÷ 85 | 12 | 7500 | 4,5×2,2×2,45 | 952300
Прайс-лист составлен на конкреную дату, при оформлении заказа необходимо уточнить цены.