Перечень исходных данных

для принятия технического решения по применению

электрических котлов для теплоснабжения

Наименование и адрес объекта__________________________________________________ __________
ЗАКАЗЧИК_______________________________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________________________

Телефон (____)________________Факс (_____)_______________Е-mail:____________________________

1.  Расчётная тепловая мощность (по технической документации или укрупненным показателям) раздельно для:

отопления, кВт                           _________________________________________________________

вентиляции, кВт                         _________________________________________________________

горячего водоснабжения, кВт   _________________________________________________________

технологических нужд, кВт      _________________________________________________________

расход горячей воды (пик нагрузки), м3/ч________________________________________________

2.  Расчётная температура горячего воздуха, °С           ___________________________________________

3.  Температурный график системы отопления, °С/°С ___________________________________________

4.  Расчетная температура горячего водоснабжения, °С __________________________________________

5.  Схема теплоснабжения (закрытая, открытая, с аккумулированием тепла) (нужное подчеркнуть)

6.  Напор насосов, мм вод. ст.

отопление                           ______________________________________________________________

вентиляция                         ______________________________________________________________

ГВС                                     ______________________________________________________________

технология                          ______________________________________________________________

7.  Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, поверхностный источник) (нужное подчеркнуть)

8.  Давление водопроводной воды, МПа _____________________________________________________

9.  Химический анализ должен включать следующие данные:

общая жесткость, мг-экв/л  _____________________________________________________________

карбонатная жесткость, мг-экв/л ________________________________________________________

значение pH (при t=25°С)             ________________________________________________________

уд. эл. сопротивление, Ом*м       ________________________________________________________

10.  Электроснабжение:

схема питающей сети         _____________________________________________________________

количество вводов              _____________________________________________________________

разрешённый лимит потребления электроэнергии _________________________________________

11. Предполагаемое место установки котлов (План и разрез с указанием размеров)

12. При отсутствии расчётной тепловой мощности на отопление необходимо сообщить следующие данные:

12.1 Площадь и наружный объём помещения с указанием функционального назначения:

административное   ______________________________________________________________________
                     жилое                        ______________________________________________________________________

производственное    _____________________________________________________________________

другое                        _____________________________________________________________________

12.2 Строительные характеристики объекта:

строительные чертежи объекта или план помещения объекта___________________________________________

этажность или высота объекта, периметр, объём ______________________________________________________

количественная и качественная степень остекления объекта_____________________________________________

требуемая температура внутри помещения ___________________________________________________________

13. Дополнительные требования

13.1 Необходимость резервирования (установка резервных котлов)__________________________________

13.2 Исполнение блочное, в утеплённом блок - боксе,  и т.д_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________